**YAPILACAK İŞLER MAHAL LİSTESİ LİSTESİ**

* Kazan kaidesi sökülüp, şartnameye uygun olarak yeni kaide yapılacaktır.
* Kalorifer kazanının dışarıya çıkarılması için yapılacak olan yıkım ve söküm işleri tadilat edilecektir.
* Mevcut kalorifer kazanı demontaj edilip, yerine yarım silindirik katı yakıtlı kalorifer kazanı imalatı yapılacaktır. Kazanın demontajı esnasında zarar gören tüm tesisat elemanları tadilat edilecektir.
* Mevcut saç duman kanalı demontaj edilip, yeniden yapılacaktır.