AĞRI TAŞLIÇAY YATILI BÖLGE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

| S.No | MALIN CİNSİ | MİKTARI (TON) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 Kg.’lık Kapalı Torba50-110mm’lik 6800-7500 K.Cal KAZAN KÖMÜRÜ | 190 |

TEKNİK ŞARTNAME

- Taşkömürü kazan (50-130 mm) tipi olacak.

- Taşkömürü 6800-7500 Kcal/kg olacaktır.

- Kömürlerde Uçucu Madde oranı % 12-22 arasında olacaktır.

- Kül oranı maksimum % 1 olacaktır.

- Nem oranı %  10 – 14 arasında olacaktır.

- Kömürler hazır torba olacaktır.

- İthal taşkömürü kaloriferde yanacak şekilde olacaktır.

- Kömürler elenmiş ve tozsuz olacaktır.

- Kömürler içinde taş vb. yabancı malzemeler bulunmayacaktır.

- Kömürlerin nakliyesi yükleniciye ait olacaktır.

- Teslim alma komisyonu tarafından uygun bulunmayan kömürler iade edilecektir.

12. Belirtilen standardın dışında getirilen mallar kabul edilmeyecektir.

13.  Komisyonun göstereceği yerde kömür tartısı yapılacaktır.

14.  Kömür analizi komisyonun belirlediği yerde  yapılacak masraf yüklenici firma tarafından ödenecektir. (komisyon gerek gördüğü durumda analiz yapmada serbesttir.)

15.  Kömürün ilk yüklendiği yerden tartı fişi yüklenici firmadan komisyon tarafından istemesi halinde tartı fişini komisyona ibraz etmek zorundadır.

16. Mallar (Depo durumu ve imkanlara bağlı 1-2 dilim hallinde alınacaktır)

Mallar idarenin belirleyeceği miktarda ve tarihlerde teslim edilecektir.

Tahsin GÖKSU

Okul Müdürü