TÜPGAZ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüpler 45’lik ve propan sanayi tüpü ve 12’lik mutfak tüpü olarak teslim edilecektir.
2. Tüpler TSE belgeli ve ilgili standartlara uygun olacaktır. Teslimatlar okul İdaresinin görevlendireceği bir komisyon tarafından tartılarak teslim alınacaktır. Tartım sonucu eksik çıkan, boyasız ve tahrip edilmiş tüpler teslim alınmayacaktır. Tüpler hologramlı olacaktır.
3. İhale uhdesinde kalan firma, idare tarafından belirtilen sayıdaki tüpü, talebin yapıldığı gün teslim etmeyi kabul ve taahhüt edecektir.
4. Tüplerin teslim yeri pansiyon mutfağı olup her türlü nakliye ve işçilik için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.
5. Yüklenici firma her bir defaya mahsus olmak üzere tüp gaz kullanımı ve güvenlik konusunda mutfak personeline uygulamalı bir bilgilendirme semineri verecektir ve bunu belgelendirecektir.
6. Tüplerin dışarıdan LPG dolumu olmadığına dair kanıtlayıcı belge veya belgeler teslimat esnasında istenecektir.
7. Ayrıca komisyonumuzun tüp gaz kullanımı ve güvenliği, kullanım koşullarıyla ilgili diğer önerileri kesinlikle yüklenici firma tarafından yerine getirilecektir.

 İhale Komisyonu