TEDARİKTE ARANACAK HUSUSLAR

1.280 KG. SIVI KLOR ALIMI

1.	İŞİN ADI: PATNOS 3’ÜNCÜ J.KOMD.A.K.LIĞINCA KULLANILMAK ÜZERE 1.280 KG. SIVI KLOR ALIMI.

2.	İŞİN MİKTARI:  1 KALEM

| TEDARİK EDİLECEK MALZEME | BİRİMİ | MİKTARI |
| --- | --- | --- |
| KLOR, SIVI HALİNDE, SU DEZENFEKTESİ İÇİN | KG. | 1.280 |

3.	TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1.	PATNOS 3’ÜNCÜ J.KOMD.A.K.LIĞINDA BULUNAN SU DEPOSUNDA BULUNAN SUYUN DEZENFEKSİYONU AMAÇLI KULLANILACAKTIR.

3.2.	SODYUM HYPOKLORİTE %15-16 AKTİVİTEDE VE SIVI FORMDA SODYUM HYPOKLORİT (SIVI KLOR), TS EN 901 UYGUNLUK BELGESİ STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.

3.3.	SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN 31 ARALIK 2009 TARİH VE 27449 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ EK-V BİYOSİDAL ÜRÜN TİPLERİ VE BUNLARIN TANIMLARI KISMI	1.ANA GRUP DEZENFEKTANLAR VE GENEL BİYOSİDAL ÜRÜNLER, “ÜRÜN TİPİ 5 ‘DE BELİRTİLEN İÇME SUYU DEZENFEKTANLARI İÇME SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA KULLANILAN ÜRÜNLERDİR.(İNSAN VE HAYVANLAR İÇİN)” BELİRTİLEN ÜRÜN TİPLERİNDEN İÇME SUYU ARITIMINDA KULLANILAN ÜRÜN OLAN TİP-5 SINIFINA UYGUN OLACAKTIR.

3.4.	SATIN ALINACAK MALZEME BERRAK, SARIMSI YEŞİL RENKTE BİR ÇÖZELTİ OLUP, TORTUSUZ OLMALIDIR.

3.5.	SATIN ALINCAK SIVI KLOR 30 LT.LİK BİDON AMBALAJLARDA OLMALIDIR.

4. İDARİ ŞARTLAR:

4.1.	BOZUK OLAN MALIN TESPİTİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ AŞAMASINDA YAPILACAK HER TÜRLÜ MASRAFLAR (KONTROL MUAYENESİ, DEĞİŞECEK MALIN İLGİLİ BİRLİKLERDEN ALINMASI, YENİ MALIN İLGİLİ BİRLİKLERE NAKLİ. VB. GİBİ) YÜKLENİCİYE AİTTİR.

4.2.	HER TÜRLÜ YÜKLEME, NAKLİYE, TAŞIMA, BOŞALTMA, İSTİF İŞİ VE MUAYENE MASRAFLARI YÜKLENİCİYE AİTTİR.

H.Hüseyin SAĞIR																			Resul ÇAKMAK

J.Uzm.Onb.                                                                                                 J.Asb.Kd.Bçvş.

Sıhhı Tesisat Tek.                                                                                       Hiz.Des.Tk.K.