SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE  BAĞLI HASTANELER MİKROBİYOLOJİ

LABORATUARI KİT VEYA SARF KARŞILIĞI ELİSA CİHAZI KULLANMA UYGULAMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU: Bu şartname, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelerde ( Ağrı Devlet Hastanesi ve ilçe hastaneleri) Mikrobiyoloji laboratuarlarında kullanılmak üzere satın alınacak 3 aylık, hasta sonucu karşılığı makro ELISA kiti ve bu kitler ile birlikte ücretsiz olarak verilecek MAKRO ELISA Cihazının teknik şartlarını belirler. Satın alınacak kitlerin tamamı kullanılıncaya kadar belirtilen cihaz ücretsiz olarak laboratuara kurulacak ve bu sürede firmanın aidiyetinde kalacaktır. Kitlerin tamamı kullanıldıktan sonra cihaz firmaya iade edilecektir.

- MAKRO ELİSA CİHAZINDA KULLANILACAK REAKTİFLERİN ÖZELLİKLERİ VE MİKTARLARI

B.1. Kullanılan test miktarı hesaplanırken; hastanenin otomasyon verileri aylık olarak takip edilerek ne kadar tetkik yapılabildiği belirlenecek ve kitlerin ücretleri; hastanenin otomasyon verileri baz alınarak onaylanmış test sayısı üzerinden aylık olarak fatura edilecektir.

B.2. Teklif edilecek reaktiflerin orijinal ve reaktifle birlikte teklif edilen cihaz ile tam uyumlu olduğu belgelendirilmelidir.

B.3. Kitlere teklif veren firmalar ihaleye çıkılan kitlerin hangi prensiple çalıştığını ve kaç testlik ambalajlarda olduğunu açıkça belirteceklerdir.

B.4. Kitler en küçük ambalajda olacak ve üzerlerinde üretici firma isimleri yazılı olacaktır. Ambalaj miktarları her cins test için tek çeşit ve formda olmalıdır.

B.5. Kitlerin üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları yazılı olmalıdır.

B.6. Teslim edilecek kitler en az 6 (altı) ay miadlı olmalıdır.

B.7. Kitler orijinal ambalajında, kullanıma hazır olmalı, ön hazırlık gerektirmemelidir. Reaktiflerin  üzerinde barkod bulunmalıdır.

B.8. Cihaz karşılığı alınacak reaktiflerin cinsi ve sonuçlandırılacak test sayısı aşağıda belirtilmiştir.

| TESTİN ADI | TEST MİKTARI |
| --- | --- |
|  | Doğubeyazıt Devlet Hastanesi |  | Diyadin Devlet Hastanesi | Patnos Devlet Hastanesi | Ağrı Devlet Hastanesi | Toplam |
| Anti rubella IgM | 500 Test |  | 100 Test | 500 Test | 800 Test | 1900 Test |
| Anti rubella IgG | 300 Test |  | 100 Test | 500 Test | 800 Test | 1700 Test |
| Anti toxoplazma IgG | 300 Test |  | 100 Test | 600 Test | 800 Test | 1800 Test |
| Anti toxoplazma IgM | 500 Test |  | 100 Test | 600 Test | 800 Test | 2000 Test |
| Anti CMV Ig G | 200 Test |  | 100 Test | 500 Test | 800 Test | 1600 Test |
| Anti CMV Ig M | 100 Test |  | 100 Test | 500 Test | 800 Test | 1500 Test |
| Anti HSV2 Ig M | 100 Test |  | - | 100 Test | 100 Test | 300 Test |
| Anti HSV2 Ig G | 100 Test |  | - | 100 Test | 100 Test | 300 Test |
| Anti HAV IgG veya Anti HAV total | 400 Test |  | - | 300 Test | 300 Test | 1000 Test |
| Anti HAV IgM | 400 Test |  | - | 300 Test | 300 Test | 1000 Test |
| Anti Hbc IgG veya Anti Hbc total | 200 Test |  | - | 100 Test | 300 Test | 600 Test |
| Anti HBc IgM | 300 Test |  | - | 100 Test | 300 Test | 700 Test |
| Anti HBe | 200 Test |  | - | 200 Test | 300 Test | 700 Test |
| Anti HBs | 3500 Test |  | 1300 Test | 4000 Test | 6500 Test | 15300 Test |
| HBeAg | 600 Test |  | - | 100 Test | 300 Test | 1000 Test |
| HBsAg | 3500 Test |  | 1300 Test | 4000 Test | 6500 Test | 15300 Test |
| Anti HCV | 3500 Test |  | 1300 Test | 4000 Test | 6500 Test | 15300 Test |
| Anti HIV | 3500 Test |  | 1300 Test | 4000 Test | 6500 Test | 15300 Test |
| Sifiliz | 100 Test |  | 100 Test | 500 Test | 1000 Test | 1700 Test |

TOPLAM: 	79000 TEST

B.9. Kitler hastanenin talebi doğrultusunda ihalede belirtilen miktardan %20 az veya fazla alınabilmelidir.

B.10. % 20’lik ek alım talebi olursa bu ek alım her test kalemi için değil, total test miktarı üzerinden ve /veya hastanenin talep ettiği reaktif veya reaktifler üzerinden yapılabilmelidir.

B.11. Alınan kitler, son kullanma tarihinden 30 gün öncesinde firmaya haber vermek kaydıyla

miktarı ne olursa olsun firma tarafından 6 (altı) ay miadlılarla değiştirilecektir.

B.12.	Kitlerin ve kitlerle ilgili standart ve kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda, bu kitler firma tarafından yenileriyle en geç 10 (on) gün içinde değiştirilecektir.

B.13. Cihazı kit karşılığı veren firma, kitlerle beraber kullanılacak uygun kalibratörleri, kontrol serumlarını, yıkama ve temizlik solüsyonlarını, yazıcı kâğıdını ve şeridi, numune kaplarını, pipet, eppendorf, tüp, kan alma iğnesi, holder, bilgisayarlar (Kurulan her cihaz için bir adet bilgisayar), sarf malzemeleri,  santrifüj, buzdolabı ve benzeri alet ve ekipmanlar (Otomatik pipet, pipet ucu, serum tüpleri, çalışma esnasında gerekli olacak her türlü malzeme veya cihaz), kitler ve bunlarla birlikte saklanma ve korunması ısıya duyarlı olan her türlü solüsyon, reaktif vs. saklama koşullarını oluşturacak cihazlar ve gerekli  laboratuar ortamı iklimlendirmesi ve diğer sarf malzemelerini hastanenin isteği doğrultusunda  kit stoğu tükeninceye kadar ücretsiz olarak verecektir. İhaleyi alan firmalar kit ve benzeri malzemelerin saklanması için gerekli soğutma sistemini (2 (İki adet) buzdolabı derin dondurucu vs) yüklenici firma laboratuarda kurmalıdır.

B.14. Cihazda çalışılacak olan reaktifler, kontroller ve kalibrasyonlar orijinal kutularında verilecektir.

B.15. Cihazı kit karşılığı veren firma ihale süresi boyunca laboratuara cihazda kullanılan kitler için uluslararası bir dış (external) kalite kontrol programı temin edecektir. Firma bu dış kalite kontrol programı için hastaneden hiçbir ücret talep etmeyecektir. Dış kalite kontrol uygulama sıklığı yılda dörtten (3 ayda bir) az olmayacaktır. Dış kalite kontrol programı sözleşmenin başladığı tarihle başlamalı ve kitler bitinceye kadar devam etmelidir. Yüklenici, uluslararası kalite kontrolü için usulüne uygun olarak laboratuarımıza gelen ve çalışılan numunelerin laboratuar sonucunu posta ile ve/veya internet ortamında, kalite kontrolünü yapan kuruluşun adresine laboratuar sorumlusunun huzurunda iletecektir. Kalite kontrol kuruluşu, çalışma sonuçları ile ilgili sonuçları idarenin bildireceği fax ve/veya mail adresine gönderecektir. Belgelerin aslı ise kalite kontrol laboratuarınca posta ile başhekimlik makamına ulaştırılacaktır. Dış kalite kontrol laboratuarı ile yapılan karşılaştırma sonuçlarında her test için ayrı değerlendirilmek üzere en fazla 2 (iki) kabul edilemez sınırlarda sonuç alınırsa, yüklenici mevzubahis olan; sistem, cihaz, ünite veya kitleri hastanemiz laboratuar uzmanlarının öngöreceği marka ve modellerle değiştirir.

B.16. Sistemin kalite kontrolünden ilgili firma sorumlu tutulacak ve uyumsuz sonuçlar alınan kitler, yeni kitler ile bedelsiz olarak değiştirilecektir.

B.17. Kitler istemi yapıldıktan sonra 20 gün içinde hastaneye teslim edilmelidir. Kitler bu süre içinde teslim edilmezse 3 iş günlük test çalışma sayısının ortalaması alınarak, günlük test maliyet tutarı üzerinden zamanında getirilmeyen testlerin çalışılmadığı gün sayısınca cezai tazminat ödettirilecektir.

B.18. Anti-HCV kiti en az 3. jenerasyon olmalıdır. Anti-HCV sonuçlarından pozitif çıkanların doğrulama testleri istendiği takdirde (Anti-HCV test sayılarının %5’ i oranında) firma tarafından Sağlık Bakanlığından onaylı bir labaratuvarda çalıştırılmalıdır. Anti HCV kiti NS3 NS4 VE kapsid proteinlerini dedekte edebiliyor olmalıdır.

B.19. Teklif edilen  ANTI-HIV I-2/Ag kiti, HIV 1-2, subtip O’ya karşı gelişen antikorları,

HIV antijenini (p24) tek bir test ile tespit edebilmelidir. Anti HIV kitleri 4. jenerasyon olmalıdır.

B.20. Anti-HBs kiti kantitatif sonuç verecek şekilde titrasyonlu olmalıdır.

B.21. Cihazlar gerektiğinde HBsAg kantitatif testi çalışacaktır.Yüklenici HBsAg test sayısının %0,5’i kadar HBsAg kantitatif testini ücretsiz temin edecektir.

B.22.  Teklif edilen kitler, T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olacak ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olacaktır. Bu husus firma tarafından belgelendirilecektir.

B.23. Listedeki tüm testler tek bir cihazla çalışılacaktır.

B.24.Test sonuçlarının sağlıklı alınabilmesi amacıyla serum örneklerini yüksek devirde santrifüj edebilen iki adet (biri soğutmalı) masaüstü santrifüj cihazı firma tarafından temin edilmelidir.

B.25. Reaktifler ve kitler arasında laboratuarın ihtiyacı ve talebi doğrultusunda değişim yapılabilecektir.

B.26. 7 (yedi) gün 24 (yirmi dört) saat prensibince çalışacaktır. Bu işlemler için gerekli olan cihazlar ile her türlü sarf malzemelerinin sağlanması, bu cihazların bakım onarımı, teknik destek verilmesi ve hizmete hazır halde tutulması ile kaliteli ve verimli hizmetin verilebilmesi için gerekli teknik servis  personeli ve teknik alt yapı firma tarafından sağlanacaktır.

B.27. Yüklenici acil hastaların ve servis hastalarının sonuçlarını mümkün olan en kısa sürede verecektir. Çalışma programları ve tetkik sonuçlarının verilme süreleri laboratuar uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir. (Poliklinikten gelen hastaların mağdur edilmemeleri açısından sabah alınan numune sonuçları en geç saat 13.00’te, öğleden sonra alınan numuneler de aynı gün saat 15.30 veya en geç ertesi gün saat 10.00 de verilebilmelidir.)

B.28. Yüklenici, isteyen hastalara laboratuarlardan yazılı rapor tarzında sonuç verilmesini de sağlamalıdır. Verilecek sonuç kâğıdında olması gereken bilgiler laboratuar uzmanlarının bilgisine de danışılarak düzenlenmelidir. Bu amaçla kullanılacak her türlü cihaz ve sarf malzemesi yüklenici tarafından sağlanacaktır.

B.29. Yüklenici, bu teknik şartnamede öngörülen özellikteki cihaz ve ekipmanları hastanemiz laboratuarlarına kuracaktır. Yine bu teknik şartnamede dışarıda yapılabileceği öngörülen tetkikler de;  yüklenici tarafından; Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve çalışma belgesine sahip ISO 9000, ISO 17025 ve ISO 15189 tarafından akredite edilmiş, dış kalite kontrol programına tabi ve bu programı kabul edilebilir hata payı ile uygulayan bir laboratuarda çalıştırılıp, sonuçlarının oradaki laboratuar uzmanı veya uzmanlarınca onaylanmış raporları ile birlikte, ilgili laboratuar uzmanlarımıza sunulacak ve onların da onaylaması şartıyla kabul edilecektir. B.30. Yüklenici tetkik sonuçlarını hasta hakları ilkesine dayanılarak hastanın ve hastane idaresinin yazılı izni olmadan herhangi bir amaçla kullanamaz.

B.31. Dış laboratuarda çalışılan numunelerin tetkik sonuçları laboratuar uzmanlarının onaylanması şartıyla kabul edilecektir, onayı yapılan tahlil sonuçlarında tutarsızlık ve güvensizlik halinde tekrarlanması zorunludur. Yine güvenilir bulunmaz ise bu dış laboratuarın sözü edilen tahlillere ait en son yapılan iç ve dış kalite kontrol raporlarına bakılır. Bunların uygun bulunması halinde sonuçlar kabul edilir. Bu laboratuara gönderilecek testlerin; gönderildiği günün mesai saati bitimi esas alınarak en geç 5 (Beş) iş gününde sonuçlandırılması şarttır.

B.32. Sistemin kurulacağı laboratuar idare tarafından yükleniciye ücretsiz olarak tahsis edilecektir. Bunun için yükleniciden herhangi bir kira talep edilmeyecektir.

B.33. Sistemin kurulup çalışır duruma getirilmesi için mevcut laboratuar ortamı kullanılacak olup, gerekli olan tadilat yüklenici tarafından yapılacaktır

B.34. Cihazların muayene ve kabulü hastanemiz muayene ve tesellüm komisyonunca yapılacaktır. Muayene sırasında firma yetkilileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye uygunluğu hakkında ikna edilinceye (En az 250 test) kadar deneme kullanımı yapılacaktır. Muayene sırasındaki intra ve inter assay çalışmalarının tüm masrafları ve doğabilecek hasarların yükümlülüğü firmaya ait olacaktır.

B.35. Yüklenici; cihazların veya personelin hatalarından kaynaklanan, hastanemize verdikleri zararı tazmin edecektir.

B.36. Laboratuarın kurulması ve işletilmesi aşamalarında diğer resmi kuruluşlar nezdinde yapılacak resmi işlemler ve izinler yüklenici tarafından alınacak, bunlara ilişkin masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

B.37. Yüklenici tarafından laboratuar cihazlarının kurulumunu müteakip idarece muayene kabul işlemi yapılacaktır. Muayene ve kabul işlemi yapılmadan işe başlanılamayacaktır.  Yüklenici, kurulacak cihazların ve çalışılacak  kitlerin teknik bilgilerini içeren Türkçe  kataloglarını, hangi prensiple çalıştığını ve üretici firma isimlerini açık olarak belirtecek ve bu bilgileri işin başladığı tarihte idareye CD veya doküman şeklinde sunacaktır.

B.38. Yüklenici, kurulacak olan cihazların ve çalışılacak kitlerin üretim belgelerini, ithalat belgelerini; muayene ve kabul komisyonuna sunacaktır.

B.39. Yüklenici sözleşme kapsamında verilen işin nitelik, nicelik ve kalite yönünden idarenin kontrol hakkını kabul eder. Bu kapsam dahilinde laboratuarımız kadrolu teknik personeli tüm testlerin çalışmaya başlama aşamasından sonuçlandırılmasına kadar geçen süreçte kontrolör olarak görev yapacaklardır. Laboratuar uzmanı gerek görürse gerekçelerini sunmak kaydı ile yapılan tetkiklerin tekrar yapılmasını isteyebilir veya çıkan sonucu başka bir yöntemle teyit ettirebilir. Bu işlemler için yüklenici ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.

B.40. Yüklenici, idare tarafından tespit edilen örneklere göre gerekli belge ve raporları usulü dairesinde tam ve doğru olarak bilgi işlem sistemi aracılığıyla günlük olarak tanzim etmek, kaydedeceği bu hasta ve işlem bilgilerini, sayılarını ve sözleşme hükmünce yapılması gereken tıbbi kayıtlar ile idarece talep edilen diğer bilgileri düzenlemek, idarenin bu bilgilere bilgi işlem sistemi aracılığıyla her an ulaşabileceği şekilde tutmak ve idarenin ilgili kuruluşlarına vermek zorundadır.

B.41. İdare, ihtiyaç duyulduğunda her hangi bir hasta için yapılmış, her türlü tetkik bilgi ve belgeleri yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bunları şartsız ve ücretsiz olarak vermeyi peşinen kabul eder.

B.42. Hastanemizin birimlerince kayda geçilerek tetkik istem belgesi verilmemiş hastalar için yapılan tetkikler için idare tarafından yükleniciye hiçbir ödeme yapılmaz. Tetkik istem belgesi olan hastaların tetkik istem belgesi dışında yapılan söz konusu ilave işlem ücretleri de ödenmez.

B.43. Yüklenici herhangi bir gerekçe ileri sürerek hiçbir surette; idareden ve tetkikini yaptığı hastadan ilave ücret ödenmesi talebinde bulunamaz.

B.44. Teklif edilen tüm cihazlar doğrudan veya dolaylı olarak hastane otomasyon programına uyacak şekilde olmalıdır. İdare otomasyonla bağlantının kurulabilmesi için laboratuarlara network altyapısını sağlayacaktır. Yüklenici; cihazlarla olan bağlantıyı kuracak, veri aktarımı yapabilmek için gerekli olan ara yazılımlar ile donanımları karşılayacak ve sistemin aksatılmadan çalışması ile sürekliliği sağlayacaktır. Bu çalışmaları hastanenin otomasyon ünitesi ile işbirliği içinde ve uyumlu olarak gerçekleştirecektir. Sistem içerisindeki cihazlarla ve otomasyon işlevi ile ilgili teknolojik yenilikler ortaya çıktıkça bu yenilikler yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacak ve uygulanacaktır.

B.45. Yüklenici, cihazların arızalanması durumunda işin sürekliliğini sağlamak için gerekli önlemleri ve tedbirleri 24 saati geçmeyecek şekilde almak zorundadır.

B.46. Herhangi bir nedenle cihazların efektif çalışmaması veya hatalı sonuçlar vermesi ve yıl içinde cihazın arızalı kaldığı gün sayısının 10 günü geçmesi halinde herhangi bir önkoşul ileri sürülmeksizin mevzubahis cihaz, yüklenici tarafından yenisiyle değiştirilmelidir.

B.47. Yüklenici, cihazların veya sistemlerin elektrik kesintilerinden ve voltaj değişikliklerinden etkilenmemesi için cihazlarla birlikte cihazın çalışmasını tamamlayacak sürede yeterli olabilecek şekilde regülatör özelliği de olan güç kaynağı bulundurmalıdır.

Yüklenicinin temin edeceği her türlü sarf malzeme; standartlara uygunluğu bakımından hastane laboratuar uzmanlarımızca kontrol edildikten sonra kullanılabilecektir. Zaman içinde istenen özellikleri taşımadığı tespit edilirse uzmanlarca tavsiye edilenler ile değiştirilmelidir.

Yüklenici, en az hastanenin 20 (yirmi) günlük kullanımına yeterli olabilecek miktarda sarf malzemelerini ve kitleri uygun saklanma koşullarında hastanemizde bulundurmakla ve haftalık depo sarf malzeme raporunu ilgili uzmanlara her hafta sunmakla yükümlüdür.

B.48. Herhangi bir arıza durumunda 24 saat içinde cihaza müdahale edilmeli ve en geç 72 saat içinde arıza giderilmeli, laboratuar çalışmaları aksatılmamalıdır. Bu süre zarfında istenecek tetkikler de;  yüklenici tarafından, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve çalışma belgesine sahip ISO 9000, ISO 17025 ve ISO 15189 tarafından akredite edilmiş, dış kalite kontrol programına tabi ve bu programı kabul edilebilir hata payı ile uygulayan bir laboratuarda çalıştırılıp, sonuçlarının oradaki laboratuar uzmanı veya uzmanlarınca onaylanmış raporları ile birlikte, ilgili laboratuar uzmanlarımıza sunulacak ve onların da onaylaması şartıyla ilgili hastanenin test sonuçları olarak kabul edilecektir. Başka merkez veya merkezlerde çalışılan testlerin ücretleri, taşıma masrafları ve diğer ücretleri yüklenici firmaya aittir.

C.KİT İLE BİRLİKTE VERİLECEK MAKRO ELİSA CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

C.1. ELİSA cihazları yukarıdaki testlerin tümünü yapabilecek kapasitede olmalıdır. İlk sonuç verme süresi 60 dk'yı geçmemelidir. Tüm reaktifler ve kitler kullanıma hazır olmalı, ön işlem veya sulandırım  gerektirmemelidir. Testlerin tam otomatik olarak çalışılmasını sağlamalıdır. Numune ve reaktiflerin dağıtılmasından sonuçların alınmasına kadar tüm işlemler, kullanıcının herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak yapılmalıdır.

C.2. Cihazın  çalışma hızı Ağrı Devlet Hastanesi Merkez Laboratuarına için saatte en az 150 test çalışabilen aynı marka ve aynı reaktifleri kullanan 1 (bir) cihaz; Patnos Devlet Hastanesi Laboratuarına için biri saatte en az 150 test çalışabilen aynı marka ve aynı reaktifleri kullanan 1 (bir) cihaz; Doğubeyazıt Devlet Hastanesi Laboratuarına saatte en az 150 test test çalışabilen aynı marka ve aynı reaktifleri kullanan 1(Bir) cihaz ve Diyadin Devlet Hastanesine Laboratuarına kurulacak cihaz ise saatte en az 80 (seksen) test çalışabilen aynı marka ve aynı reaktifleri kullanan cihaz olmalıdır. Tüm cihazlar tam otomatik ve aynı marka olmalıdır.  Bu cihazda  HBs Ag, Anti HBs, HBe Ag, Anti HBe, Anti HBc IgG/Total, AntiHBc IgM ,Anti HCV, Anti HAV IgM, Anti HAV IgG/Total, Anti HIV,  Anti Rubella IgM, Anti Rubella IgG, Anti Toxoplazma IgG, Anti Toxoplazma IgM, Anti CMV IgG, Anti CMV IgM, Anti HSV IgG, Anti HSV IgM ve Sifiliz testleri aynı anda ve aynı serumda çalışılabilmelidir.Cihazın panelinde bulunmayan testleri 4 kalem testi (HBsAg, Anti HBs, Anti HIV, Anti HCV dış laboratuar testlerine dahil edilemez.) geçmemek üzere şartnamenin B.30. maddesinde belirtilen şartlara haiz bir laboratuarda 5 gün içinde sonuç verecek şekilde çalışabilir.

C.3.Cihazın kapsamlı tanımı : Kurulacak sistem; ana cihaz, ekran, bilgisayar, klavye, yazıcı, güç kaynağı ve diğer donanımları tam olmalı, LIS ( Laboratuar bilgi sistemi) ve HIS (Hastane Bilgi Sistemi) sistemlerine uyum sistemlerini kapsamalıdır. Cihazın çalışabilmesi için gerekli olan ortam firma tarafından düzenlenecek ve laboratuar çalışması için uygun hale getirilecektir. Teklif edilen cihazın optimum koşullarda çalışabilmesi için  cihazın orijinal özelliklerinde belirtilen ortam koşullarını sağlayacak ısı ve nem kontrollü klimatizasyon  sistemi, elektirik kesilmeleri ve voltaj dalgalanmalarına karşı cihazın orijinal özelliklerinde belirtilen güç gereksinimine yeterli, kuru sistem, bakım istemeyen tipte kesintisiz güç kaynağı ve deiyonize su sistemi verilecektir. Firma kendi cihazlarına ve yanında vereceği diğer ekipmanlara (Klimatizasyon sistemi, buzdolabı, kesintisiz güç kaynağı, deiyonize su sistemi ve diğer ek donanımların ) ilgili bakım ve tamir servislerini ücretsiz olarak vermeyi ihale dosyasında bir taahhütname ile belirtmelidirler.

C.4.Cihaz çalışma öncesi tüm elektronik kontrollerini otomatik olarak yapmalıdır. Numunelerinin konulmasından sonuçların hastane sistemine aktarılması veya yazıcıdan alınmasına kadar kullanıcının müdahalesine gerek kalmaksızın tam otomatik olarak çalışmalıdır.

C.5.Cihazda acil çalışma sistemi olmalıdır. Cihaz, acil örneklerin çalışması bitiminde rutin çalışmaya kaldığı yerden devam etmelidir. Cihazın rutin çalışması durdurulmadan devamlı yükleme yapılabilmelidir. Cihazın pıhtı ve fibrin detektörü, sıvı seviye sensörü bulunmalıdır.

C.6.Cihazın, Hastane Bilgi Sistemi (HİS) ve Laboratuar Bilgi Sistemlerine (LİS)  entegrasyon işlemleri için gerekli ekipman firma tarafından karşılanacaktır. Cihazlar hastanemizin mevcut laboratuar otomasyon programına bağlanacaktır. Buna göre: (a) cihazın merkezi bağlantıya uyumlu sistemi olmalıdır; (b) cihaz barkod sistemi kullanabilmelidir; (c) bağlantı ile ilgili olan sorumluluk cihazı veren firmaya ait olacaktır. Cihazların otomasyon bağlantısı tamamlandıktan sonra oluşabilecek sorunlardan ihaleyi alan firma ve hastane yönetim sistemlerini (HBYS) kuran firma eşit derecede sorumlu olup HBYS firması ile birlikte çözmek zorundadır.

C.7. Cihaz, kalibrasyon işlemlerini otomatik olarak yapmalı, hafızasında saklayabilmeli, istendiğinde kalibrasyon eğrilerini ekranda gösterebilmeli ve yazılı olarak çıkarılabilmelidir.. Firma en az iki düzeyli iç kalite kontrol serumlarını ve kalibratörlerini kitler bitene kadar laboratuarda bulundurmalıdır.İnternal kalite kontrol yapılması gereken cihaz veya sistemlerde; cihazda çalışılacak testleri sabah çalışmaya başlamadan önce en az 2 düzey internal kalite kontrol serumu ile kontrol edilerek, kalite kontrol sonuçları rapor halinde ilgili uzmana verilecek, laboratuar uzmanının kontrol sonuçlarının uygun olmasını onaylaması ile rutin tetkikler çalışılmaya başlanacaktır. Gerekirse kontroller tekrarlanacaktır.

C.8.	Sistem fazla yer kaplamayacak, özel bir yer ve yerleşim gerektirmeyecektir. Elektrik bağlantısı dışında özel bir yıkama suyu ve atık gider bağlantısı gibi bağlantılara ihtiyaç varsa firmaca yaptırılacaktır.

C.9.Cihaz ‘’Random Access’’ (rasgele seçimli) özelliğine sahip olmalıdır.

C.10.Teklif edilen Cihaz, T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olacak ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olacaktır. Bu husus firma tarafından belgelendirilecektir ve cihaz sözleşme bitiş tarihinde 10 (on) yaşından büyük olmayacaktır. Cihazın üretim tarihi ve seri nosu cihaz üzerinde yazılı olmalı, teklif edilen cihazlar halen üretimde olmalıdır.

C.11. Cihazın reaktif ünitesi soğutuculu olmalıdır. Kitler cihazın üzerinde en az 10 gün stabilitesi bozulmadan muhafaza edilebilmelidir.

C.12. Cihaz hata mesajlarını görüntülü veya sesli olarak verebilmelidir. Cihazın numune probu analizör tarafından otomatik olarak temizlenmeli veya kontaminasyonu engellemek amaçlı tek kullanımlık pipet ucu kullanmalıdır.

C.13. Cihaz, 220 Volt, 50 Hz, şehir şebeke gerilimi ile uyumlu olmalı ve bu gerilimin %10’luk değişimlerine toleranslı olmalıdır. Cihaz, 24 saat süre ile kesintisiz çalışabilecek kapasitede olmalıdır. Elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanmalarına karşı cihazın en az 1 saat çalışmasını sağlayacak güç kaynağı cihazla birlikte kurulmalıdır.

C.14.	Cihaz sık kalibrasyona ihtiyaç duymamalıdır.

C.15.	Cihazların reaktif hazneleri en az 16 pozisyonlu olmalıdır.

C.16.	Cihaza bir seferde en az 50 numune yüklenebilmeli ve her numuneye en az 15 (on beş) ayrı test programlanabilmelidir.

C.17.	Kitlerin muhafazası ve stabilitesinin bozulmaması için uygun koşulları sağlayacak  cihaz ya da donanımlar firma tarafından temin edilecektir. Cihazla birlikte 2 (iki) adet   yeterli büyüklükte buzdolabı ilgili hastanelerin laboratuarına kullanım süresince verilecektir.

C.18.  	Kitler bitene kadar cihazın tamir, bakım, yedek parça, her türlü sarf malzemesi (solüsyonlar, kalibratörler, kontroller vb.) ücretsiz sağlanacaktır.

C.19. Cihaz, chemiluminesans, elektrochemiluminesans, enhanced chemiluminesans, mikropartikül enzim immunassay ve/veya floresan polarizasyon enzim immunassay veya kinetik floresan enzim immunassay tekniklerinden biri veya birkaçı ile çalışmalıdır.

C.20. Cihaz gerektiğinde yeni çıkan fonksiyonların eklenmesine uygun olmalıdır.

C.21. Sistemlerin servis ve bakım ünitelerinin TSE yeterlilik belgesi olacaktır. Satıcı veya distribütör firma cihazların bakımı için teknik servis elemanlarının listesini ve eğitim sertifikalarını, firmada çalışma sürelerini gösteren belgelerini muayene kabul aşamasında idareye sunacaktır.

C.22. Hastaneye kurulacak cihazlarda aynı testin çalışacağı birden fazla cihaz gerektiğinde tüm cihazlar aynı sistemle, aynı marka kit ve reaktifle çalışmalıdır.

C.23. Cihazlar, elektrik kesilmelerinde hafızasındaki bilgileri saklamalı, tekrar elektrik geldiğinde hiçbir müdahaleye gerek duyulmadan kaldığı yerden testlere devam etmelidir.

C.24. Cihazlarda çalışılan testlerin referans aralıkları cihaza yüklenmeli, sistemde ve verilen hasta raporlarında  görülebilir olmalıdır.

C.25. Yüklenici firma teklif vettiği cihaz yada cihazlar için distrübitor firma tarafından alınmış yetkili belgesi bulundurmalıdır.

C.26. Kan alma tüpleri ihtiyacı firma tarafından ücretsiz karşılanacaktır. Teklif edilen tüpler CE belgesine sahip olmalıdır. Tüpler test sonucunu etkilememelidir

C.27. Cihazın montajı firmasına aittir. Cihaz ihaleyi kazanan firma tarafından kendisine yapılan resmi tebligatı takiben en geç 30 (Otuz) gün içerisinde kurumun gösterdiği yere ücretsiz monte edip aktif çalışır hale getirecektir. Cihazın çalışması için elektrik, su gibi alt yapı tesisatı kurum tarafından sağlanacaktır. Sistem için laboratuarda herhangi bir düzenleme veya alt yapı değişikliği gerektiği takdirde firma tarafından karşılanacaktır.

C.28. İhaleye katılan firmalar teknik servisinin bulunduğunu gösteren ikametgah belgesini ihale komisyonuna sunmalıdır. Bakımda görevli en az iki (2) teknik elemanın ve bir aplikasyon uzmanının sigorta sicil numaraları bildirilmeli ve elemanların o cihazla ilgili eğitimlerini gösteren üretici firma tarafından verilmiş bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

C.29. Tetkikleri çalışmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi, Patnos Devlet Hastanesi, Doğubeyazıt Devlet Hastanesi ve Diyadin Devlet Hastanesi cihaz kurulacaktır.

C.30. Sistem ana cihaz, monitör, harici bilgisayar, klavye ve yazıcı içermelidir. Bilgisayar otomasyon sistemine uygun teknik özelliklerde olmalıdır. Bilgisayar ve yazıcı için gerekli tüm sarf malzemeler firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Bilgisayarla ilgili kağıtlar, yazıcı tonerleri ve bakım ve onarımları yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Cihazın kurulumu için gerekli masa, sandalye, dolap, bilgisayar masası gibi malzemeler firma tarafından ücretsiz karşılanacaktır.

C.31. Firma teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği gerekli orijinal teknik doküman veya CD olarak vermelidir. Cihazların kullanım kılavuzları ve kit prospektüsleri Türkçe olarak hazırlanacaktır.

C.32. Cihazda aynı teknik sorunun bir ay içerisinde 3 (üç) kez tekrarlaması halinde firma cihazı bir yenisi ile değiştirecektir.

C.33. Cihaz kurumun ilk kullanım yeri değil ise bir önceki kurumun veya kurumların uygunluk referansı dikkate alınacaktır.

C.34. Sel baskını, deprem, yangın, terör, elektrik ve su tesisatı ve benzeri sebepler ile cihaz ve kitlerde oluşabilecek hasarlarda yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

C.35. Firma herhangi bir sebeple tüzel kişiliğini kaybetme durumunda taahhüt edilen tüm hizmetin (teknik servis, sarf ve kitlerin temini vb.) ana bayi tarafından karşılanacağına dair ilgili ana bayiden taahhütname ibraz edecektir.

C.36. Kitler cihazla tam uyumlu çalışmalı, orijinal ambalajında olmalıdır. Kitlerin üzerinde orijinal seri, lot numaraları ve miadı açıkça belirtilmelidir. Reaktif ve kitlerin üzerinde barkod olmalıdır. Her partide gelen kitlerin lot numarası en çok 3 (üç) farklı lot numarası içermelidir. Her kutu kitte lot değişmedikçe kalibrasyon ihtiyacı olmamalıdır.

D. TERCİH NEDENİ OLABİLECEK ÖZELLİKLER

D.1.	Cihazın yaşının küçük olması.

D.2.	Kullanımının kolay olması.

D.3.	Kalibrasyon aralığının uzun olması.

D.4.	Periyodik bakım aralıklarının kısa olması.

D.5.     Cihazın test hızının bildirilen değerden yüksek olması.

E.  CİHAZIN MONTAJI

E.1. Cihazın montajı firmasına aittir. Cihaz kurumun gösterdiği yere tüm ayarları ve kalibrasyonları yapılmış şekilde ücretsiz olarak monte edilecektir.

E.2. Cihazın çalışması için elektrik, su gibi alt yapı tesisatı kurum tarafından karşılanacaktır.

Sistem için laboratuarda herhangi bir düzenleme veya alt yapı değişikliği gerektiğinde masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Kurulacak sistemlerin elde olmayan sebeplerle (yangın, deprem, hırsızlık, çeşitli afetler, v.b.) zarar görmesi halinde hastane idareleri sorumlu tutulmayacaktır.

E.3. Ayrıca kurulan cihazın ihale süresince bina içi/bloklar arası/il içindeki başka bir binaya taşınması ilgili firma ücretsiz olarak sağlayacaktır.

E.4. Cihazın montajı HIS (Hastane bilgi sistemi) ve LIS’e (Laboratuar bilgi sistemi)

entegrasyonunu da kapsar. HIS ve LIS sistemlerine entegrasyonu gerçekleştirilinceye kadar cihazın montajının yapılmadığı kabul edilecektir.

F. GARANTİ ve TEKNİK SERVİS:

F.1. Cihaz veya cihazlarda kullanılacak yedek parçalar dâhil sözleşme süresince ücretsiz ve garantili olmalıdır. Bu garanti ve servis hizmeti, hem satıcı  hem de distribütör tarafından verilmeli ve taahhüt edilmelidir.

F.2. Hiçbir arıza olmasa dahi her ayın biri ile beşi arasında cihazların periyodik bakımı yapılacaktır. Bu periyodik bakımlar ilgili firma yetkilisi, laboratuar sorumlu hekimi, laboratuar sorumlu teknisyeni ve cihaz kullanıcısı tarafından imza altına alınıp belgelenecektir. Bu periyodik bakım belgesi hem ilgili firmada hem de laboratuar dosyasında olacaktır.

F.3. İlgili firma cihazların bakım ve onarımı, kitlerin adaptasyonu cihazların sağlıklı ve sorunsuz çalışması için gerekli teknik donanıma haiz yetkili servis elemanını bünyesinde bulundurduğunu belgeleyecektir. Teklif veren firmalar söz konusu cihaz için teknik serviste görevli firmanın kendisine ait en az 1 teknik elemanın sertifikası, kimlik bilgisi, eğitim durumu ve kaç yıldır firmada çalıştığını gösterir belge ile bu elemanın teknik servis verdiği hastanelerin listesini belgeleyeceklerdir. Bu eleman gerektiği hallerde en geç 24 saat içinde hastanemizde olacaktır. Servis elemanı günde 24 saat, bayram ve tatil günleri de talep edilebilir olmalıdır. Aynı veya farklı arızalar kısa aralıklarla yinelendiği durumlarda hastane sorumlu laboratuar hekiminin talebi ile sorunun tamamen giderildiğine ikna oluncaya kadar yerel teknik servis elemanı hastanemizde kalacaktır.

F.4. Herhangi bir arıza durumunda 24 saat içinde cihaza müdahale edilmeli ve en geç 72 saat içinde arıza giderilmeli, laboratuar çalışmaları aksatılmamalıdır. Arızanın giderilememesi veya aynı arızanın farklı zamanlarda da olsa tutanakla tespit edilmiş en az üç kez tekrarlaması durumlarında en geç 96 saat içinde aynı özellikte başka bir yedek cihaz ek ücret talep etmeden kurulmalıdır. Bu garanti hem satıcı hem de distribütör tarafından verilmeli ve taahhüt edilmelidir. Şayet bir günün tetkikleri yapılamadı ve arıza giderilemedi ise bir hafta öncesinin hastane olarak maddi kaybının bir buçuk katı hastanemize ödenecek bu durumdan dolayı oluşacak herhangi bir hasta hakları ile ilgili soruşturma sonucu oluşacak maddi kayıp firma tarafından ödenecektir. Bir yıl içerisinde iki kez bu şekilde arıza oluşursa ilgili firma hastane idaresinin belirleyeceği cezai müeyyideye uyacağını taahhüt etmelidir.

F.5. İthalatçı firmanın antetli kağıdında ve yetkili imzalar ile hastaneye hitaben yazılmış bir mektup ihale dosyasında bulunmalıdır. Bu mektupta üretici firmanın adresi ve gereğinde laboratuar şefinin ulaşabileceği satış müdürü veya teknik müdürün iş adresi, e-posta adresi, bu şahıs tarafından imzalanarak bildirilmelidir. İthalatçı firma ihaleye bir müteahhit firma aracılığı ile giriyor ise müteahhit firmanın verdiği taahhütlere ithalatçı firmanın da uyacağına ilişkin ithalatçı firma antetli kağıda basılmış taahhütname de ihale dosyasına konulacaktır.

F.6. Cihazın periyodik bakım şemaları cihazla birlikte laboratuara teslim edilecektir. Gerek periyodik bakım,  gerekse arıza nedeni ile teknik servis geldiğinde laboratuardan ayrılmadan önce teknik servis raporu hazırlayacak, bu teknik servis raporunu birimden sorumlu uzmana imzalattıktan sonra bir nüshasını sorumlu uzmana bırakarak laboratuardan ayrılacaktır. Aksi halde bakım yapılmamış ya da arıza giderilmemiş kabul edilerek madde F.4 gereğince cezai şartlar uygulanacaktır.

F.7. Yüklenici, cihazı birimde kullanıldığı süre boyunca %95 up-time süresinde tutacaktır. Yüklenici bu durumu taahhüt ettiğine dair belgeyi ihale dosyasında sunacaktır. Taahhüt belgesinin bir örneği de cihazın teslimi esnasında muayene komisyonuna sunulacaktır.

G. EĞİTİM

G.1. Cihazı kullanacak firma elemanın dışında kurumumuzun laboratuar personeline cihazın eğitimi firma tarafından verilecektir. Eğitim alacak eleman sayısının belirlenmesi ve verilen eğitimin yeterli olup olmadığına kurum idaresi karar verecektir. Eğitim sonunda eğitimi alan laboratuar personeline eğitim aldıklarına dair sertifikaları firma tarafından verilecektir. Firma ayrıca cihazın kullanım kılavuzu ile dikkat edilmesi gereken hususları içeren dökümanı Türkçe ve İngilizce  olarak kuruma verecektir. Eğitim sırasında harcanan kitler, tüm solüsyonlar, cihaz arızalanması halinde kullanılacak parçalar firma tarafından karşılanmalıdır.

H. KABUL ve MUAYENE

H.1. Cihazın muayene ve kabulü hastane muayene ve tesellüm komisyonunca yapılacaktır.

H.2. Muayene sırasında firma yetkilileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme kullanımı yapılacaktır.

Muayene sırasındaki intra ve inter- assay çalışmaların tüm masrafları ve doğabilecek hasarların yükümlülüğü firmaya ait olacaktır.

H.3. Ürünlerin teslimi aşamasında, ürünlerin orijinal ve Türkçe kullanım klavuzu (prospektüs) bulunmalıdır. Ayrıca orijinal kutuların üzerinde üreticinin adı, adres, ülkesi, ithalatçının adı, adres, telefon numarası, Sağlık Bakanlığı Yetkili Satıcı Belgesi, sicil no, “Yalnız Vücut Dışında Tıbbi Tanı Amaçlı Kullanılır” ifadesi “Sağlık Bakanlığının……….tarih ve……….. Sayılı izni ile ithal edilmiştir.” İfadelerinin bulunduğu Türkçe etiket yer almalıdır.

H.4. Firma teslim ettiği cihazın yaşını üretici firmadan alınan (cihazın seri numarasını ve modelini gösteren) bir belge ile belgelendirecektir.

H5. Firmalar sistemde yer alacak aygıtlar için Türkçe hazırlanmış günlük kullanım rehberleri sunmalıdır. Bu rehberde:

▪Çalışma prensibi,

▪Çalışma basamakları,

▪Kalibrasyon,

▪Kontrollerin çalışması,

▪Örneklerin çalışması,,

▪Hasta girişi,

▪Sonuçların rapor biçiminde basılma basamakları,

▪Yedek malzeme listesi,

▪Arıza halinde başvurulacak telefon, fax, cep telefonu numaraları,

▪Laboratuar onarım/bakım prosedürlerine uygun cihaz bakım onarım takvimi açık ve anlaşılır bir dille yer almalıdır.

H.6. Satıcı firma teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal dilde teknik dökümanları Türkçe tercümesi ile birlikte yazılı veya CD şeklinde vermelidir.

Bu teknik şartname toplam 11 (On bir) sayfa olup; bütün sayfalar imzalanmıştır.