T.C.

Ağrı iı Özel idare

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

12-25 MM EBADINDA İTHAL KÖMÜR ALIMI İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

**1- İŞİN KONUSU:** Kurumumuzun bünyesinde bulunan Kültür ve Kongre Merkezine kendinden beslemeli kazan için aşağıda özellikleri belirtilen 20 ton 12-25 mm ebadında ithal kömürü alınacaktır.

**2- KALiTE**: İdaremiz tarafından satın alınacak 12-25 mm ebadında ithal kömürü özelikleri aşağıda çıkarılmıştır.

2-1) İthal 12-25 mm ebadında Kömür

a-) Toplam nem orijinali :%10 (max)

b-ı Kül kuru bazda :%15 (max)

c-ı Uçucu madde %18(min)- %22(max)

d-ı Kükürt %1 (max)

e-ı Serbest kabartma endeksi 0-2,5

f-) Kül erime noktası 1250 CL

g-) Alt kalori değeri: 7200 Kcal/Kg (-200 Kcal/Kg Tolerans)

h-)Ebad 12-25 mm

ı-)Kömürler çuvallı ve çuval ağızları makineyle dikilmiş bir şekilde üstlerinde teknik özelliklerini tanıtan etiket baskı olacak şekilde

**3- TESLiM YERi**: İdarenin belirleyeceği yer doğrultusunda yüklenici tarafından; kabul komisyonu eşliğinde teslim edilecektir.

**4-TARTI VE TESLiM:**

(4-1) Yüklenici tarafından ; gönderilen kömür araçları idaremizin göstereceği ambarlara boşaltma ve istif işi dahil olmak üzere teslim edilecektir.(İstifleme yükleniciye aittir)

(4-2) :Yüklenici tartı fişi ile göstereceği kömür araçlarının idareye müracaatla kömür tartısını yeniden isteyecek idari görevleri nezaretinde yeniden elektronik kantarda tartı ücreti yükleniciye ait olmak üzere yeniden tartılacak (dolu-boş teslim tartı masrafları yükleniciye aittir).

(4-3) :Kömür nakliyesi mesai saatleri içerisinde yapılacak olup, nakliye esnasında mutlaka kurumumuzdan kabul komisyon üyeleri bulunacaktır. Mesai dışında malın kabulü ve teslimatı kesinlikle olmayacak ve teklif dahi edilmeyecektir.

(4-4):Yüklenici kantar tartı fişi sevk fişi ve kömürü ile ilgili kuruma teslim ettiğine dair teslim-tesellüm belgesini idareye ibraz ederek kömürün teslimatını tamamlayacaktır.

**5-ÖDEMELER:** Yüklenici tarafından kömür teslimatında sonra ödeme yapılacaktır. Ödemeler teslimata ve analiz raporları sonucuna göre yapılacaktır.Sözleşme ve şartname hükümleri doğrultusunda hizmetin ifasına ait her türlü vergi,harç,resim,sigorta vb .giderler yükleniciye aittir.

**6-CEZALAR:** Yüklenici şartname ve sözleşme hükümleri doğrultusunda hareket etme zorunda ve 1.madde de belirtilen tonajda ve 2.madde de belirtilen özeliklerdeki kömürleri şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim etmek zorundadır.Aksi taktirde teminatı bütçeye irad kaydedilerek kendisi hakkında kamu ihale kanunları uyarınca işlem yapılacaktır. Ayrıca idare kömür talep ettiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde kömür teslim edilmediği taktirde istenen miktar tutarında beher tonu için 15.00 TL ceza uygulanacaktır.

**7-KALiTE KONTROLÜ:** Yüklenici tarafından getirilen kömür; idarece belirlenen muayene ve teslim alma komisyonu tarafından kontrol edilmesi sonucu istenen kalite ve özeliklerde olmaması ve tozlu olması halinde teslim alınmayarak iade edilecek ve herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

8-Yükleniciye fiyat farkı ödenmeyecektir