TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| KÖMÜRÜN CİNSİ | MİKTARI |
| --- | --- |
| )Alt Isı Değer(kuru bazda)6400 kcal/kg b)Üst Isı Değer(kuru bazda) 7800 kcal/kg c)toplam Kükürt:(kuru bazda) % 0.09(+0,1 tolerans) d)kül(kuru bazda)%16(+2 tolerans) e)toplam nem(orijinalde) % 10(+1 tolerans) f)Boyut(Orijinalde kömür) Portakal 100-150 mm(min mak(+,-%10 Tolerans) | 9 Ton |