T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİJİTAL MAMOGRAFİ CİHAZI TAŞIMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fujifilm Mamografi Cihazı Karaköse Devlet HastanesindenSuçatağı Devlet Hastanesine taşıma işi yapılacaktır.
2. Fujifilm Mamografi cihazı yetkili servisi tarafından demontaj, montaj ve taşıma işleri yapılacaktır.
3. Fujifilm Mamografi cihazı yeni taşıması yapılan yerde gerekli tüm ayar ve kontrolleri yapıldıktan sonra aktif çalışır vaziyette bırakılacaktır. Yapılan iş kurum yetkilileri tarafından denetlenecektir.
4. Söküm, montaj ve transfer esnasında cihazda oluşacak her türlü hasarlar firma tarafından karşılanacaktır.
5. Yetki belgesine sahip olan veya gerekli güncel sertifikalara sahip yüklenici firma kendisinin veya yetkilendiren temsilci/ana firmanın TS 12426 standardını TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde sunabilmelidir.
6. Servis Hizmetini verecek olan Yüklenici Firma hizmet vereceği cihazlarla ilgili cihaz firmasından veya temsilcisinden güncel eğitim sertifikasına sahip olmalı veya Türkiye’deki temsilci firması tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.