**TEDARİKTE ARANACAK HUSUSLAR**

1. **YANGIN İKAZ SİSTEMİ (DUMAN SENSÖRÜ) :** KONVANSİYONEL SİSTEM OLACAKTIR.
2. **YANGIN ALARM (KORNA) :**YÜKSEK SES SEVİYESİNE SAHİP MİNİMUM 220 VOLT GÜCÜNDE OLACAKTIR.
3. **YANGIN ALARM (BUTON) :** KIRMIZI RENKTE PİYASA MUADDİLİ YUVARLAK OLACAK 220 VOLT GÜCÜNDE OLACAKTIR.