**T.C.**

**AĞRI VALİLİĞİ**

**İL ÖZEL İDARESİ**

**(PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)**

 **21/06/2021**

**Sayı:**

**Konu: ELEŞKİRT 12'İNCİ MKNZ.P.TUG.2'İNCİ MKNZ.P.TB.K.LIĞI ÇEVRE AYDINLATMA MALZEMESİ ALIM İŞİ**

 **İLGİLİ MAKAMA**

**FİYAT ARAŞTIRMASINA VE TEKLİFE ESAS CETVEL**

Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemenin kurumumuzca yapılacak alımı için fiyat tekliflerinizin **K.D.V. hariç** en geç **22/06/2021** günü saat **14:00**’ a kadar İdaremize bildirilmesini rica ederim.

 Bahattin ARSLAN

 Plân Proje Yatırım ve İnşaat Şube Müd.V.

|  |
| --- |
| **SATIN ALINACAK MALIN/HİZMETİN/YAPIM İŞİNİN** |
| **S.No** | **Cinsi** | **Birimi** | **Miktarı****(Adet)** | **Birim Fiyatı(K.D.V. Hariç)** | **K.D.V. Hariç Toplam Fiyatı(TL)** |
| **1** | 100 W LED projektör, 220 V, 10.000 lm | ADET | 3 |  |  |
| **2** | 200 W LED projektör, 220 V, 20.000 lm | ADET | 4 |  |  |
| **3** | 400 W LED projektör, 220 V, 38.000 lm | ADET | 3 |  |  |
| **4** | Yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba, 70 W, E27 | ADET |  60 |  |  |
| **5** | 2x4 mm2, NYY (NVV) tipi yer altı kablosu | METRE | 100 |  |  |
| **6** | 2x6 mm2, NYY (NVV) tipi yer altı kablosu | METRE |  100 |  |  |
| **7** | 3x2,5 mm2, NYY (NVV) tipi yer altı kablosu | ADET | 100 |  |  |
| GENEL TOPLAM(K.D.V. HARİÇ) |  |

**EK:** Teknik Şartname

**NOT:**

**1-**Teklif cetveli ve özel teknik şartnamenin her sayfası firma tarafından kaşelenip imzalanacaktır.

**2-**Tekliflerin geçerlilik süresi 1 aydır.

**3-**Malzeme temin süresi 5 (Beş) gündür

**Adres:**

Ağrı İl Özel İdaresi

Fırat Mahallesi Erzurum Caddesi. 04100 / Merkez - AĞRI

 **…./06/2021**